## REKAPITULACIJA I
Naručitelj: | KOM-ILOK D.O.O.
REKAPITULACIJA:
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | UKLANJANJE I RUŠENJE OBJEKTA |  |  | 0
4 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA CESTE I KOLNIH PRILAZA |  |  | 0
|  | UKUPNO BEZ PDV-a | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj:
Pečat i potpis odogovorne osobe ponuditelja:

## REKONSTRUKCIJA
BR. | O.T.U. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Obveza Izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno jediničnim cijenama troškovnika. Nakon dovršenja gradnje Izvođač je dužan predati posve uredeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Naručitelja.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Stavke troškovnika odnose se na stvarno izvedene radove, ispitane po kvaliteti i količini, te preuzete po nadzornoj službi Naručitelja, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Izvođač je dužan kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala priložiti Ateste za sve ugrađene materijale i elemente i Izvještaje o kontrolnim ispitivanjima.
Sva oštećenja nastala krivnjom izvođača radova ili njegovih kooperanata, kao i sve površine pripremljene za privremeno korištenje, izvođač radova dužan je dovesti u prvobitno stanje. Prije započinjana i tijekom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja ili oštećenja susjednih objekata i imovine trećih lica. Izvođač je dužan na gradilištu poduzimati mjere radi osiguranja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Ako na istom gradilištu radove izvodi više izvođača, svaki Izvođač poduzima mjere zaštite i osigurava sigurnost radova koje on izvodi.
Ovaj troškovnik izrađen je u microsoft office excel programu (tabličnom kalkulatoru) te su umetnute formule za obračun radova. Svaki ponuditelj dužan je provjeriti ispravnost formula prilikom unosa jediničnih cijena te prijaviti nepravilnost koje se mogu pojaviti. Naručitelj ne snosi odgovornost za pogrešku nastalu prilikom krivog računanja unesenih formula.
Ukoliko ponuđač u troškovnik ne upiše jednakovrijednu normu smatrati će se da je ponudio normu navedenu u troškovniku.
1. |  | PRIPREMNI RADOVI
1.2.2. |  | Rušenje i uklanjanje armirane i nearmirane betonske površine, pješačka staza i kolnih prilaza, debljine cca 10 cm i kamenog tamponskog sloja debljine 20cm. Rad obuhvaća rušenje, utovar u vozilo te odvoz na deponiju koju pronalazi (osigurava) izvoditelj. Stavka uključuje troškove deponiranja i zbrinjavanja materijala. Pri iskopu voditi računa o postojećoj infrastrukturi da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno.
|  | Obračun po: -kvadratnom metru uklonjenog betonskog sloja u prosječnoj debljini 10cm, sa prijevozom i zbrinjavanjem srušenog i iskopanog materijala na deponiji. | m2 | 191.13 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.3. | 2-07 | PRIJEVOZ MATERIJALA
Stavka obuhvaća prijevoz iskopanog i neupotrebljivog materijala sa gradilišta do odlagališta, sa formiranjem i uređenjem odlagališta, sa svim poslovima potrebnim za njezinu stabilnost i uklapanje u okolinu. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvoditelj radova. Dio materijala koji je potreban za izradu zemljanog nasipa potrebno je privremeno deponirati na gradilištu.
|  | Obračun radova: Po kubnom metru prevezenog materijala mjereno u rastresitom stanju. | m3 | 812.22 |  | 0
2.4. | 2-08.1 | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem u materijalu "C" kategorije nakon iskopa materijala, kako bi se sraslo tlo osposobilo za preuzimanje opterećenja od nasipa. Po zbijanju temeljnog tla izvršiti ispitivanje modula stišljivosti. Nosivost mora zadovoljiti kriterij od Ms=20MN/m2.
|  | Obračun radova prema kvadratnom metru uređenog tla. | m2 | 1409.1 |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | UKLANJANJE I RUŠENJE OBJEKTA
3.1. |  | UKLANJANJE I RUŠENJE
Strojno rušenje kuće u Iloku u Ulici Dr.Franje Tuđmana 26 i 28 na k.č. broj 22, 23 i 24 k.o. Ilok
Obračun radova po kubnom metru stvarno iskopanog rova u sraslom tlu.
|  | - strojni iskop (80%) | KOM | 1 | 0 | 0
3 |  | UKLANJANJE I RUŠENJE OBJEKTA |  |  |  | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA CESTE I KOLNIH PRILAZA
4.1. | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala. Ovaj sloj ugrađuje se ispod površine ceste i kolnih prilaza. Rad obuhvaća ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm. Ovaj sloj ugrađuje se tek nakon što je nadzorni inženjer primio posteljicu.
Obračun radova: Rad se mjeri u kubnim metrima za debljinu sloja.
|  | U OVOJ STAVCI NUDI SE SAMO USLUGA ŠIRENJA KAMENA U VIŠE SLOJEVA. | m3 | 1019.52 | 0 | 0
4 |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA CESTE I KOLNIH PRILAZA - UKUPNO: |  |  |  | 0